# MODELO DE MEMORIAL DESCRITIVO PARA APROVAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE

Razão Social / Nome Fantasia:

Endereço Completo:

Município/UF:

CNPJ:

Responsável Técnico:

Registro no Conselho Profissional:

Contato (telefone/e-mail):

CNAE(s) Atendidos:

## Finalidade do Memorial

O presente memorial descritivo tem como objetivo apresentar as características técnicas e arquitetônicas do projeto do estabelecimento identificado, para fins de aprovação junto à Vigilância Sanitária, em conformidade com a legislação sanitária vigente.

## Dados Gerais do Imóvel

- Área do Terreno:
- Área Construída:
- Número de Pavimentos:
- Tipo de Construção:
- Sistema Construtivo:
- Abastecimento de Água:
- Esgotamento Sanitário:
- Ventilação e Iluminação:

## Funcionários – Distribuição por Gênero e Turno

Tabela com função, turno, total, masculino, feminino e observações.

| Função / Setor | Turno | Total | Masculino | Feminino | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recepção / Atendimento | Diurno | 01 | 0 | 1 |  |
| Profissionais de Saúde | Diurno | 02 | 1 | 1 | Ex.: médicos, dentistas, veterinários |
| Enfermagem / Técnicos | Diurno | 01 | 0 | 1 |  |
| Administração / Escritório | Diurno | 01 | 0 | 1 |  |
| Serviços Gerais / Limpeza | Diurno | 01 | 0 | 1 |  |
| Total |  | 06 | 1 | 5 |  |

## Serviços Prestados

Os serviços oferecidos na unidade, conforme a habilitação dos profissionais, incluem:
- Consultas clínicas e atendimentos especializados;
- Realização de procedimentos ambulatoriais básicos;
- Coletas e exames laboratoriais (quando aplicável);
- Acolhimento, triagem e orientação;
- Atividades administrativas;
- Higienização e suporte operacional.

## Ambientes, Materiais de Acabamento e Fluxos Operacionais

Tabela com ambiente, acabamento (piso/parede/teto) e fluxo operacional.

| Ambiente | Acabamentos (Piso / Parede / Teto) | Fluxo Operacional |
| --- | --- | --- |
| Recepção / Espera | Porcelanato / Pintura lavável / Forro de gesso pintado | Entrada de pacientes e visitantes; triagem inicial; acesso controlado aos setores. |
| Consultórios | Porcelanato / Azulejo até 1,50m + pintura / Forro de gesso | Atendimento individual; entrada e saída pela mesma rota. |
| Sala de Procedimentos | Vinílico homogêneo / Azulejo até o teto / Forro de gesso | Acesso por agendamento; uso de EPIs; descarte em pontos de coleta internos. |
| Sala de Esterilização | Porcelanato / Azulejo até o teto / Forro de gesso lavável | Fluxo unidirecional: sujo → lavagem → secagem → esterilização → armazenamento. |
| Expurgo | Cerâmica antiácido / Azulejo até o teto / Forro de PVC | Descarte inicial de resíduos contaminados; acesso restrito. |
| Copa / Refeitório | Cerâmica / Azulejo até 1,50m + pintura / Forro de gesso | Uso restrito a funcionários; preparo de refeições; entrada de insumos secundária. |
| Sanitários (Público e Funcionários) | Cerâmica / Azulejo até o teto / Forro de PVC | Separação por gênero; acessibilidade garantida; limpeza regular. |
| DML | Cerâmica / Azulejo até o teto / Forro de PVC | Armazenamento de material de limpeza; acesso exclusivo da equipe de higienização. |
| Depósito de Resíduos | Piso epóxi / Parede lavável / Forro de laje pintada | Armazenamento de resíduos até coleta por empresa externa autorizada. |
| Sala Administrativa | Porcelanato / Pintura lavável / Forro de gesso | Área de gestão interna, sem acesso ao público. |

## Fluxos Gerais do Estabelecimento

- Fluxo de Funcionários;
- Fluxo de Pacientes;
- Fluxo de Processos/Procedimentos;
- Fluxo de Insumos;
- Fluxo de Resíduos.

- Sistema de Iluminação e Ventilação

Sempre que possível, os ambientes contam com ventilação natural cruzada. Nas áreas críticas, há ventilação mecânica/exaustão forçada. A iluminação artificial é eficiente, com luminárias protegidas e de fácil higienização.

## Gestão de Resíduos

O estabelecimento adota as diretrizes da RDC nº 222/2018 da Anvisa para manejo de resíduos de serviços de saúde. A segregação ocorre por tipo (comum, reciclável, infectante, perfurocortante), com acondicionamento adequado e coleta por empresa licenciada. É elaborado e mantido atualizado o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS).

## Condições Higiênico-Sanitárias

Todos os ambientes possuem superfícies lisas, impermeáveis e de fácil limpeza, garantindo resistência à umidade e condições adequadas de assepsia. Os revestimentos seguem integralmente as normas sanitárias aplicáveis.

## Considerações Finais

O presente projeto foi elaborado em conformidade com os critérios da Vigilância Sanitária, observando legislações federais, estaduais e municipais, assegurando a adequação dos serviços prestados, a segurança sanitária e o bem-estar de usuários e profissionais.

Este documento apresenta um modelo genérico de memorial descritivo, com caráter orientativo, podendo ser utilizado como base para a elaboração do memorial definitivo. Recomenda-se que seja adaptado de acordo com as especificidades do serviço, porte do estabelecimento e legislação local vigente.

Responsável Técnico pelo Projeto Arquitetônico

Nome completo

Profissão – Nº do registro (CAU/CREA)

Assinatura